МП Труба TAEN:

| TAEN PIPE | 11,5/16mm | 100m |
| --- | --- | --- |
|  | 15/20mm | 100m |
|  | 20/26mm | 50m |
|  | 26/32mm | 50m |
|  | 32/40mm | 50m |
| TAEN (EURO) PIPE | 12/16mm | 100m |
|  | 16/20mm | 100m |

ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА TAEN:

| DN, мм | PN, бар | Артикул | Присоединение | Тип привода |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затворы поворотные чугунные межфланцевые Корпус-GG25, диск-GGG40,седло-EPDM, Траб.= -10/+130С |
| 40 | 10/16 | VP 3448040 | м/ф | рукоятка |  |  |  |
| 50 | 10/16 | VP 3448050 | м/ф | рукоятка |  |  |  |
| 65 | 10/16 | VP 3448065 | м/ф | рукоятка |  |  |  |
| 80 | 10/16 | VP 3448080 | м/ф | рукоятка |  |  |  |
| 100 | 10/16 | VP 3448100 | м/ф | рукоятка |  |  |  |
| 125 | 10/16 | VP 3448125 | м/ф | рукоятка |  |  |  |
| 150 | 10/16 | VP 3448150 | м/ф | рукоятка |  |  |  |
| 200 | 10/16 | VP 3448200 | м/ф | рукоятка |  |  |  |
| 250 | 10/16 | VP 3448250 | м/ф | рукоятка |  |  |  |
| 300 | 10/16 | VP 3448300 | м/ф | рукоятка |  |  |  |
| 400 | 10/16 | VP 3408400 | м/ф | ч.п. |  |  |  |
| Клапана обратные чугунные межфланцевые Корпус-GG25, диск-GGG40,седло-EPDM, Траб.= -10/+130С |
| 40 | 10/16 | СВ 3440040 | м/ф | - |  |  |  |
| 50 | 10/16 | СВ 3440050 | м/ф | - |  |  |  |
| 65 | 10/16 | СВ 3440065 | м/ф | - |  |  |  |
| 80 | 10/16 | СВ 3440080 | м/ф | - |  |  |  |
| 100 | 10/16 | СВ 3440100 | м/ф | - |  |  |  |
| 125 | 10/16 | СВ 3440125 | м/ф | - |  |  |  |
| 150 | 10/16 | СВ 3440150 | м/ф | - |  |  |  |
| 200 | 10/16 | СВ 3440200 | м/ф | - |  |  |  |
| 250 | 10/16 | СВ 3440250 | м/ф | - |  |  |  |
| 300 | 10/16 | СВ 3440300 | м/ф | - |  |  |  |

Латунные шаровые краны "TAEN" никелированные

| FFL Шаровый кран Вн/Вн резьба с ручкой рычагом Артикул BV.FFL | 1/2 | FML Шаровый кран Вн/Нар резьба с ручкой рычагом Артикул BV.FML | 1/2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3/4 |  | 3/4 |
|  | 1 |  | 1 |
|  | 1 1/4 |  | 1 1/4 |
|  | 1 1/2 |  | 1 1/2 |
|  | 2 |  |  |
| FFB Шаровый кран Вн/Вн резьба с ручкой "бабочкой" Артикул BV.FFB | 1/2 | FMB Шаровый кран Вн/Нар резьба с ручкой "бабочкой" Артикул BV.FMB | 1/2 |
|  | 3/4 |  | 3/4 |
|  | 1 |  | 1 |
| FMA Шаровый кран Вн/Нар резьба с накидной гайкой ручкой "бабочкой" Артикул BV.FMA | 1/2 |  |  |
|  | 3/4 |  |  |
|  | 1 |  |  |

Обратный латунный клапан "TAEN"Фильтр латунный ( Y-образный)

| братный клапан Артикул CV.601 | 1/2 | Фильтр "Y-образный" Артикул FY.501 | 1/2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3/4 |  | 3/4 |
|  | 1 |  | 1 |
|  | 1 1/4 |  | 1 1/4 |
|  | 1 1/2 |  | 1 1/2 |
|  | 2 |  | 2 |